建筑工程竣工验收报告（消防）

工程名称：      ××××××××

验收日期：       ××××××××

建设单位（盖章）：

填表说明：

1、本报告由建筑工程建设单位在组织消防验收时填写，建设、设计、施工、监理单位对本职责范围内的验收质量负责；

2、建设单位申报建筑工程消防验收或备案时，应报送本文书，建设单位必须如实填写；

3、本文书应采用打印方式，签字栏除外，表内内容不得涂改；

4、随本报告应当附送建筑总平面布置图、标准层和非标准层建筑平面布置图；

5、其他工程类型参照本格式执行。

备注：住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十七条规定建设单位组织竣工验收时，应当对建设工程是否符合下列要求进行查验：

（一）完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容；

（二）有完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告）；

（三）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；

（四）消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。

经查验不符合前款规定的建设工程，建设单位不得编制工程竣工验收报告。

| 一、建筑工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | ××××有限公司 |  |  |  | 联系人 |  |  | ×× |
| 工程名称 |  | ××××工程 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 设计单位 |  | ××××有限公司 |  |  |  | 联系人 |  |  | ×× |
| 土建施工单位 |  | ××××有限公司 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 消防工程 施工单位 |  | ××××有限公司 |  |  |  | 联系人 |  |  | ×× |
| 监理单位 |  | ××××有限公司 |  |  |  | 联系人 |  |  | ×× |
| 装修单位 |  | ××××有限公司 |  |  |  | 联系人 |  |  | ×× |
| 建筑地点 |  | ××路×号 |  | 建筑面积 |  | ×平方米 |  |  |  |
| 建筑高度 |  | ××××米 |  | 建筑层数 |  | 地上×层地下×层（或第×层） |  |  |  |
| 其他特殊工程的规模指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类别 |  | □多层民用建筑 □高层民用建筑 □多层工业建筑 □高层工业建筑□其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设类别 |  | □新建 □改建 □扩建 □内部装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设计审查（备案）文号 |  | ×公消审[200×]第××号… |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要使用功能 |  | ××××或商业综合（KTV、市场…） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、土建及装修工程验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  | 抽查部位及检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑分类和 耐火等级 |  | 抽查部位： 1#楼、2#楼…(所有楼)，其中幕墙抽查数为1#楼×层×处、2#楼… 耐火等级：□符合□不符合 □主控项目本次建筑设计耐火等级分别为：1#为××级…所有建筑高度、耐火等级及构件的燃烧性能和耐火极限符合要求 □一般项目 。建筑幕墙设置：□符合□不符合 □主控项目窗槛墙、裙墙的高度及窗间墙的宽度经测量均符合要求； □一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总平面布局和平面布置 |  | 抽查部位： 1#楼、2#楼…(所有楼) 防火间距：□符合□不符合 □主控项目□防火间距符合要求 ； □一般项目 相邻建筑防火间距内未被临时搭建的工棚、库房等建、构筑物或可燃物品占用 。 消防车道：□符合□不符合 □主控项目车道的净高、净宽、转弯半径和回车场的设置等符合要求 ； □一般项目消防车道上应无影响车辆通行的障碍物 。 消防登高扑救面：□符合□不符合 □主控项目 消防车登高扑救场地的设置、长度、宽度、承载能力、坡度等符合要求 ； □一般项目消防登高扑救场地上方应无影响消防车停靠和操作的障碍物。 。 平面及空间布置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火、防烟分区和建筑构造 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 防火、防烟分区：□符合□不符合 □主控项目抽 查 的 防 火 分 区 及 防 烟 分 区 设 置 符 合 要 求 ； □一般项目防烟分区建筑面积、挡烟垂壁的设置符合要求 。 防火墙、隔墙和楼板及变形缝、伸缩缝：□符合□不符合 □主控项目防火墙设置及耐火极限、跨越防火分区的变形缝、伸缩缝填塞符合要求 ； □一般项目防火墙、防火门、防火卷帘下的管线、管沟处的空隙、管道穿越的间隙、封堵符合要求 。 电梯井、管道井等竖向井道：□符合□不符合 □主控项目电梯井、管道井、电缆井、排烟道、送排风道、污衣井和垃圾井等竖向井道的设置及封堵符合要求 ； □一般项目 。 防火门、防火窗：□符合□不符合 □主控项目防火门、防火窗的质量、类别、安装位置、开启方向符合要求 ； □一般项目防火门及其配件的安装质量符合要求 。 防火卷帘：□符合□不符合 □主控项目防火卷帘的设置、安装质量及防烟性能符合要求 ； □一般项目防 火 卷 帘 各 功 能 部 件 安 装 正 确，功 能 使 用 正 常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全疏散和 消防电梯 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 疏散楼梯间和楼梯：□符合□不符合 □主控项目疏 散 楼 梯 平 面 布 置、楼 梯的形式和数量疏散楼梯净宽、前室面积及安全出口门净宽、首层分隔及管道敷设符合要求； ； □一般项目 楼梯间及其前室应畅通，无影响人员疏散的突出物和障碍物 。 安全出口、疏散走道和疏散门：□符合□不符合 □主控项目安全出口、疏散走道和疏散门的设置、数量和平面布置、宽度符合要求，安全疏散距离符合要求、无阻碍物 ； □一般项目 。避难层（间）：□符合□不符合 □主控项目避难层（间）的设置数量、布置楼层及建筑面积、防烟楼梯构造形式、消防设施符合要求 ； □一般项目 。消防电梯：□符合□不符合 □主控项目消防电梯的平面布置、数量及其前室设置、性能及基本功能符合要求 ； □一般项目消防电梯轿厢内装修材料、消防电梯井底的排水设施符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修工程 |  | 抽查部位： 1#楼、2#楼…(所有楼) 吊顶、隔墙、墙面、地面：□符合□不符合 □主控项目装修材料燃烧性能等级符合要求、装修不影响消防设施使用，不降低消防安全疏散要求 ； □一般项目有阻燃要求的材料使用阻燃制品并加贴阻燃标识，装饰未遮挡、覆盖消防设施。 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、消防给水和灭火设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  | 抽查部位及检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防水源、室外消火栓给水系统 |  | 抽查部位： 1#楼、2#楼…(所有楼) 消防水源：□天然□市政□符合□不符合 □主控项目消防水源的选用形式及其供水量、补水措施等设置符合要求 ； □一般项目 。室外消防火栓给水系统：□符合□不符合 □主控项目室外消火栓给水管网布置形式及其供水能力、室外消火栓设置数量及压力、产品质量均符合要求 ； □一般项目室外消火栓设置位置、形式、标志符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内消火栓给水系统、消防水泵房和消防水泵 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 室内消火栓系统：□符合□不符合 □主控项目室内消火栓给水系统的设置、各组件性能数据及组件质量符合要求 ； □一般项目水泵吸水方式、备用泵设置、水泵房排水设施、各阀门型号、规格符合要求 。 消防水泵房和消防水泵：□符合□不符合 □主控项目消防水泵房的设置、水泵的设置、性能、质量均符合要求 ； □一般项目水泵吸水方式、备用泵设置、水泵房排水设施、各阀门型号、规格符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水 灭火系统 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 系统形式：□湿式□干式□预作用 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 水箱、喷头、管网等组件设置均符合要求 ； □一般项目 报警阀、喷头、喷头支架、末端试水装置、水泵接合器、压力开关等安装质量符合要求 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 系统联动功能各组件动作正常、主备泵自动切换功能正常 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水喷雾灭火系统 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 各功能组件设置均符合要求 ； □一般项目 水喷雾灭火系统管道上减压措施设置符合要求 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 系统联动功能各组件动作正常、主备泵自动切换功能正常 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水幕系统 |  | 抽查部位： 1#楼、2#楼…(所有楼) 系统设置：□符合□不符合 □主控项目各功能组件设置均符合要求 ； □一般项目水幕系统管道设置、喷头安装间距均符合要求 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目系统联动功能各组件动作正常、主备泵自动切换功能正常 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雨淋喷水 灭火系统 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 系统设置：□符合□不符合 □主控项目各功能组件设置均符合要求 ； □一般项目雨淋系统喷头安装间距以及与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合要求 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目系统联动功能各组件动作正常、主备泵自动切换功能正常 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  | 抽查部位： 1#楼、2#楼…(所有楼) 系统设置：□符合□不符合 □主控项目各功能组件设置均符合要求 ； □一般项目泡沫灭火系统的管道及管件、泡沫消防泵及控制柜、比例混合器、泡沫产生装置、泡沫消火栓设置符合要求 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目系统联动功能各组件动作正常、主备泵自动切换功能正常 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 各主要功能组件设置均符合要求 ； □一般项目防护区设置、灭火剂储存容器安装质量、灭火剂充装量和储存压力、集流管、驱动气瓶等设置符合要 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目系统联动功能各组件动作正常、主备泵自动切换功能正常 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他灭火系统 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 系统名称： 系统设置：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、防烟、排烟和通风、空气调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  | 抽查部位及检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然排烟系统 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 自然排烟系统：□符合□不符合 □主控项目 自然排烟设施的设置场所（部位） 及其自然排烟窗的有效排烟面积符合要求 ； □一般项目 自然排烟设施的设置位置、防烟分区内最远点距离等符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械防烟 排烟系统设置 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 机械防烟系统：□符合□不符合 □主控项目 设置场所、风机设置、产品质量等符合要求 ； □一般项目送风口位置设置等符合要求 。 机构排烟系统：□符合□不符合 □主控项目 设置场所、风机设置、产品质量等符合要求 ； □一般项目排烟口的位置设置等符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防烟、排烟 系统功能 |  | 抽查部位： 1#楼、2#楼…(所有楼) 机械防烟系统：□符合□不符合 □主控项目系统联动功能正常、逻辑关系符合要求、余压值符合要求 ； □一般项目 送风口风速符合要求 。 机构排烟系统：□符合□不符合 □主控项目 系统联动功能正常、逻辑关系符合要求、排烟量实测值符合要求 ； □一般项目排烟口风速、补风系统送风量符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风、空气调节 |  | 抽查部位：1#楼、2#楼…(所有楼) 通风、空气调节：□符合□不符合 □主控项目系统设置符合要求，防火阀设置符合要求 ； □一般项目 风管材料、保温材料、消声材料符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  | 抽查部位及检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电源及 其配电 |  | 抽查部位： 1#、2#楼…(所有楼) 消防电源：□符合□不符合 □主控项目消防用电负荷的供电电源符合要求 ； □一般项目 。 消防配电：□符合□不符合 □主控项目供电回路设置符合要求 ； □一般项目各消防设备的供电末端切换装置、配电线路等符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾应急照明和疏散指示标志 |  | 抽查部位：1#、2#楼…(所有楼) 火灾应急照明：□符合□不符合 □主控项目应急照明设置及照度、产品质量、各项性能符合要求 ； □一般项目安装间距、高度、部位符合要求 。 疏散指示标志：□符合□不符合 □主控项目电力线路、配电线路的设置符合要求 ； □一般项目 安装间距、高度、部位符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力线路及 电器装置 |  | 抽查部位：1#、2#楼…(所有楼) 电力线路：□符合□不符合 □主控项目电力线路、配电线路的设置符合要求 ； □一般项目 。 电器装置：□符合□不符合 □主控项目 电器装置的设置符合要求 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动 报警系统 |  | 抽查部位：1#、2#楼…(所有楼) 系统形式：□区域报警系统□集中报警系统□控制中心报警系统 探测器类型：□离子感烟□光电感烟□感温□火焰□可燃气体□线型□其他 系统设置：□符合□不符合 □主控项目火灾自动报警系统各组件的设置及性能质量符合要求 ； □一般项目消防广播、消防电话、区域显示器、消控室图形显示装置符合要求 。 系统功能：□符合□不符合 □主控项目 联动功能正常、联动逻辑关系符合要求 ； □一般项目 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏电火灾报警系统 |  | 抽查部位：1#、2#楼…(所有楼) 漏电火灾报警系统：□符合□不符合 □主控项目 ； □一般项目漏电火灾报警系统的设置及功能符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、建筑灭火器配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  | 抽查部位及检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑灭火器 配 置 |  | 抽查部位：1#、2#楼…(所有楼) 配置类型：□清水□ABC干粉□BC干粉□化学泡沫□其他 建筑灭火器配置：□符合□不符合 □主控项目灭火器的类型、规格、灭火级别、配置数量和保护距离以及质量符合要求 ； □一般项目 设置点、外观质量均符合要求 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  | 抽查部位及检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、验收综合结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX项目经综合评定，该工程消防验收： □合格。但仍存在以下一般不合格项： 1、… 2、… □不合格。存在的以下问题： □主控项目： □一般项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |  | 土建工程施工单位 |  |  |
| （盖章） 负责人签名：××× |  |  | （盖章） 负责人签名：××× |  |  |  | （盖章） 负责人签名：××× |  |  |
| 消防工程施工单位 |  |  | 装修施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| （盖章） 负责人签名：××× |  |  | （盖章） 负责人签名：××× |  |  |  | （盖章） 负责人签名：××× |  |  |
| 九、参加验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 单 位 |  |  |  | 职务\职称 |  |  | 签 名 |  |
| ××× | ×××有限公司 |  |  |  | ××× |  |  | ××× |  |
| …… | …… |  |  |  | … |  |  | …… |  |